附件  香洲区用户水龙头水质监测信息公开表（2024年第4季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富康花园（珠海市香洲区新香洲心华路68号） | 拱北水厂 | 香洲区疾病预防控制中心 | 珠海市疾病预防控制中心 | 2024年10月28日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaC03计）、高锰酸盐指数（以02计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测，水样所检指标全部合格 | － | 可以正常饮用 |
| 2 | 新鸿苑（珠海市香洲区拱北港昌路357号） | 拱北水厂 |  |  | 2024年10月28日 |  | 经检测，水样所检指标全部合格 | － | 可以正常饮用 |
| 3 | 珠海度假村酒店（珠海市香洲区吉大石花东路9号） | 拱北水厂 |  |  | 2024年10月28日 |  | 经检测，水样所检指标全部合格 | － | 可以正常饮用 |
| 4 | 市疾控中心（珠海市香洲区南屏卫康路9号） | 南区水厂 |  |  | 2024年10月28日 |  | 经检测，水样所检指标全部合格 | － | 可以正常饮用 |
| 5 | 华发世纪城（珠海市香洲区昌盛路376号） | 南区水厂 |  |  | 2024年10月28日 |  | 经检测，水样所检指标全部合格 | － | 可以正常饮用 |
| 6 | 好景花园（珠海市香洲区翠华路30号） | 香洲水厂 |  |  | 2024年10月28日 |  | 经检测，水样所检指标全部合格 | － | 可以正常饮用 |
| 7 | 朗晴居（珠海市香洲区柠溪迎宾北路1288号） | 香洲水厂 |  |  | 2024年10月28日 |  | 经检测，水样所检指标全部合格 | － | 可以正常饮用 |
| 8 | 第九中学（珠海市香洲区安富街100号） | 南区水厂 |  |  | 2024年10月28日 |  | 经检测，水样所检指标全部合格 | － | 可以正常饮用 |
| 9 | 珠海一中（珠海市香洲区梅华西路218号） | 南区水厂 |  |  | 2024年10月28日 |  | 经检测，水样所检指标全部合格 | － | 可以正常饮用 |
| 10 | 2000年酒店（珠海市香洲区人民东路121号） | 香洲水厂 |  |  | 2024年10月28日 |  | 经检测，水样所检指标全部合格 | － | 可以正常饮用 |

注：

（1）水样采集、保存、运输及检验方法，按《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准。